ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заказа насосного оборудования

| 1. | Общие сведения: | Установленный насос | Заказываемый насос |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Технологический индекс насоса |  |  |
| 1.2 | Марка насоса (ГОСТ, ОСТ, ТУ) |  |  |
| 1.3 | Назначение насоса |  |  |
| 1.4 | Исполнение по материалу |  |  |
| 1.5 | Уплотнение вала: сальник/торцовое уплотнение (типоразмер, исполнение) |  |  |
| 1.6 | Вспомогательные трубопроводы (обвязка насоса) «да», «нет». |  |  |
| 1.7 | Климатическое исполнение и категория размещения агрегата по ГОСТ15150-69 |  |  |
| 1.8 | Температура окружающего воздуха, °С: минимальная - максимальная - |  |  |
| 1.9 | Класс места размещения по ПУЭ |  |  |
| 2. | Техническая характеристика: |  |  |
| 2.1 | Производительность, м3/час. |  |  |
| 2.2 | Напор, м |  |  |
| 2.3 | Частота вращения, об/мин. |  |  |
| 2.4 | Допустимая погрешность подачи (для дозировочных насосов ), % |  |  |
| 2.5 | Глубина погружения (для погружных насосов), м |  |  |
| 2.6 | Диапазон регулирования производительности в % от номинальной, % |  |  |
| 2.7 | Допустимый кавитационный запас, м |  |  |
| 3. | Характеристика перекачиваемой рабочей среды:: |  |  |
| 3.1 | Наименование среды, ее процентный состав |  |  |
| 3.2 | Рабочая температура (макс. / мин.}, °С |  |  |
| 3.3 | Плотность, кг/см3 |  |  |

| 3.4 | Вязкость при Т-раб., мм2/с |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.5 | Упругость паров при Т-раб., МПа |  |  |
| 3.6 | Наличие взвешенных частиц: «да» - «нет» |  |  |
| 3.7 | Давление: перед входным патрубком, МПа |  |  |
|  | после насоса (перед задвижкой),МПа |  |  |
| 3.8 | ПДК в рабочей зоне, мг/м3 |  |  |
| 3.9 | Класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76 (с указанием класса опасности) |  |  |
| 3.10 | Воспламеняемость среды по ГОСТ 12.1.004-85 |  |  |
| 3.11 | Взрывоопасность среды по ГОСТ 12.1. 00 11-78 (с указанием категории и группы смеси) |  |  |
| 4. | Привод насоса: |  |  |
| 4.1 | Марка эл. двигателя |  |  |
| •4.2 | Мощность, квт |  |  |
| 4.3 | Напряжение, В |  |  |
| 4.4 | Скорость вращения, об/мин. |  |  |
| 4.5 | Расположение «барно» |  |  |
| 4.6 | Направление движения эл./двигателя («по часовой» или «против») |  |  |
| 4.7 | Исполнение по взрывобезопасности |  |  |
| 5. | Комплектность поставки (отметить необходимое): |  |  |
| 5.1 | Насос |  |  |
| 5.2 | Насос с опорной плитой. |  |  |
| 5.3 | Насос с опорной плитой и эл. двигателем. |  |  |
| 5.4 | Тип муфты |  |  |
| 6. | Завод-изготовитель |  |  |
| 7 | Другая важная информация |  |  |

Примечание: пункты 1.7, 1.8, 1.9, 3.4, 3.8 заполняются для вновь устанавливаемых насосов или при замене одной марки насоса на другую.